## Troškovnik
Predmet nabave: Nabava materijala, opreme i odjeće za potrebe svjetskog natjecanja mladih u strukovnim vještinama WorldSkills Shanghai 2026. | [8 empty] | Prilog II.
Grupa 4. Nabava potrošnog materijala za pripreme u disciplini Health and Social Care
TROŠKOVNIK - Grupa 4.
PDV
Red.br. | Opis stavke/usluge |  | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke [EUR bez PDV] | Stopa PDV-a (%) | Jedinični iznos PDV-a po stavci (EUR) | Ukupni iznos PDV-a po stavci [EUR] | Ukupna cijena stavke (EUR bez PDV)
0 | Opis stavke/usluge | Specifikacija stavke | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3 x 6) | 8 (3 x 4)
1 | Alkohol za dezinfekciju kože | Tekućina, denaturirani 70% etilni alkohol, nesterilno pakiranje od 1L | litra | 5
2 | Flaster | Papirnata mikroporozna kirurška traka širine 5 cm i duljine 9,1 m je nesterilna, hipoalergena, samoljepljiva medicinska traka izrađena od poroznog papira s akrilatnim ljepilom, propusna za zrak i vodenu paru, namijenjena atraumatskoj fiksaciji obloga, katetera i drugih medicinskih pomagala, lako se uklanja bez oštećenja kože te je pogodna za osjetljivu kožu. Pakiranje 12 komada | paket | 2
3 | Obloga | Sterilna primarna hidrovlaaknasta obloga dimenzija 10 x 10 cm izrađena je od natrij-karboksimetilceluloznih (CMC) Hydrofiber vlakana, ima pojačanu strukturu dvostrukog sloja za veću čvrstoću i apsorpciju te pri kontaktu s eksudatom formira kohezivni gel koji održava optimalno vlažno okruženje rane, smanjuje lateralno širenje eksudata i rizik maceracije te omogućuje atraumatsko uklanjanje, a indicirana je za umjereno do jako eksudirajuće akutne i kronične rane. Pakiranje 5 komada | paket | 1
4 | Obloga | Sterilna primarna hidrovlaaknasta obloga dimenzija 5 x 5 cm izrađena je od CMC Hydrofiber vlakana koja apsorbiraju eksudat i pretvaraju ga u gel, održavajući optimalnu vlažnost rane, prilagođava se dnu rane i smanjuje maceraciju okolne kože te je namijenjena liječenju manjih umjereno do jako eksudirajućih rana. Pakiranje 5 komada | paket | 2
5 | Stoma puder | Apsorpcijski zaštitni stoma puder pakiranja 25 g namijenjen je zaštiti peristomalne kože od vlage i iritacije, upija višak sekreta te poboljšava prianjanje stoma podloge, a koristi se kod nadražene ili vlažne peristomalne kože. | kom | 1
6 | Obloga | Sterilna samoljepljiva postoperativna obloga dimenzija 7,2 x 5 cm sastoji se od netkanog nosivog sloja i središnjeg upijajućeg jastučića koji ne prianja uz ranu, omogućuje apsorpciju eksudata te je namijenjena zaštiti kirurških incizija i manjih rana. | paket | 10
7 | Flaster / traka | Netkana samoljepljiva fiksacijska traka u roli dimenzija 10 cm x 10 m izrađena je od fleksibilnog materijala propusnog za zrak i vodenu paru, omogućuje potpunu fiksaciju većih obloga te se reže prema potrebi. | paket | 5
8 | Flaster / traka | Prozirna poliuretanska folija u roli dimenzija 10 cm x 10 m je polupropusna, vodootporna i predstavlja bakterijsku barijeru, propusna je za vodenu paru i kisik, omogućuje vizualnu kontrolu rane te se koristi kao sekundarna obloga ili zaštita intaktne kože. | kom | 1
9 | Gaza | Sterilne gazne komprese dimenzija 10 x 10 cm izrađene su od 100 % pamuka, četveroslojne su, bez RTG niti, namijenjene su čišćenju i pokrivanju rana te dolaze sterilno pakirane. Pakiranje 100 komada | paket | 5
10 | Gaza | Sterilne gazne komprese dimenzija 10 x 20 cm izrađene su od 100 % pamuka, višeslojne strukture, bez RTG niti, namijenjene apsorpciji eksudata i zaštiti rane. Pakiranje 100 komada | paket | 5
11 | Gaza | Sterilne četveroslojne gazne komprese dimenzija 5 x 5 cm izrađene su od 100 % pamuka, bez RTG niti, namijenjene manjim ranama i lokalnoj toaleti rane. Pakiranje 100 komada | paket | 15
12 | Čaša za urin | Sterilna jednokratna plastična posuda volumena 125 ml s poklopcem namijenjena je prikupljanju uzorka urina za dijagnostičke potrebe. | kom | 10
13 | Podloga za stomu | Nesterilna dvodijelna stoma podloga s otvorom promjera 45 mm služi kao baza za pričvršćivanje stoma vrećice, omogućuje sigurno prianjanje uz peristomalnu kožu te se isporučuje u pakiranju od 10 komada. | paket | 2
14 | Vrećica za stomu | Nesterilna zatvorena stoma vrećica promjera priključka 45 mm opremljena je filtrom za neutralizaciju plinova i mirisa te je namijenjena jednokratnoj uporabi kod kolostome. Pakiranje 30 komada | paket | 1
15 | Zaštitne navlake za obuću | Jednokratne plastične navlake za obuću plave boje namijenjene su održavanju higijenskih uvjeta u zdravstvenim prostorima i dolaze u pakiranju od 100 komada. | paket | 2
16 | Zaštitna maska | Nesterilna troslojna kirurška maska tipa IIR osigurava bakterijsku filtraciju ≥98 % i otpornost na prskanje te je namijenjena zaštiti dišnih puteva u medicinskom okruženju. Pakiranje 100 komada | paket | 5
17 | Zaštitne kape | Jednokratna zaštitna kapa izrađena od netkanog materijala s elastičnim rubom namijenjena je održavanju aseptičnih uvjeta u zdravstvenim ustanovama. Ženska, plava. Pakiranje 100 komada | paket | 1
18 | Vazelinska gaza | Sterilna mrežasta pamučna gaza dimenzija 10 x 20 cm impregnirana vazelinom ne prianja uz dno rane, omogućuje drenažu eksudata u sekundarnu oblogu te se koristi kao kontaktna obloga kod opeklina i kroničnih rana. Pakiranje 10 komada | paket | 2
19 | Rupčići za odstranjivanje ljepila | Jednokratni rupčići impregnirani otopinom za uklanjanje medicinskog ljepila koriste se za atraumatsko uklanjanje ostataka ljepila sa kože bez iritacije. Pakiranje od 100 komada | paket | 1
20 | Zavoj | Elastični tkani zavoj dimenzija 10 cm x 5 m izrađen je od mješavine pamuka i elastičnih vlakana, omogućuje kompresiju i potporu te je namijenjen fiksaciji obloga i stabilizaciji zglobova. | kom | 5
21 | Zavoj | Tkano pamučno-elastično bandažno pomagalo dimenzija 12 cm x 4 m namijenjeno je kompresijskoj terapiji i fiksaciji obloga, osigurava ravnomjernu raspodjelu pritiska. Pakiranje 20 komada | paket | 2
22 | Zavoj | Lagano elastični tkani zavoj dimenzija 8 cm x 5 m koristi se za potporu i blagu kompresiju, prilagođava se anatomskim konturama tijela te omogućuje sigurno učvršćivanje obloga. | kom | 5
23 | Spremnik za odlaganje infektivnog/oštrog materijala | Jednokratni spremnik volumena 0,7 litara izrađen je od čvrste, probijanju otporne plastike, namijenjen sigurnom odlaganju korištenih igala, oštrih predmeta i infektivnog medicinskog otpada, ima nepovratni sustav zatvaranja koji onemogućuje ponovno otvaranje te osigurava zaštitu od ubodnih ozljeda i kontaminacije. | kom | 5
24 | Alkoholne maramice | Jednokratne netkane maramice impregnirane 70 % izopropilnim alkoholom namijenjene su dezinfekciji kože prije injekcija ili manjih invazivnih postupaka, imaju brzo antimikrobno djelovanje, pojedinačno su pakirane radi očuvanja sterilnosti sadržaja te dolaze u pakiranju od 100 komada. | paket | 5
25 | Sterilne rukavice | Sterilne kirurške rukavice veličine 7,5 izrađene su od lateksa ili sintetskog materijala, anatomski su oblikovane za desnu i lijevu ruku, imaju teksturiranu površinu za bolji hvat instrumenata, pojedinačno su pakirane u parovima te su namijenjene aseptičnim i operativnim zahvatima. Pakiranje 50 komada | paket | 1
26 | Štapići za njegu usne šupljine | Jednokratni štapići za oralnu higijenu s mekanim spužvastim vrhom namijenjeni su njezi i vlaženju usne šupljine kod pacijenata smanjene mogućnosti samostalne higijene, omogućuju nježno čišćenje sluznice i zubi te dolaze u pakiranju od 75 komada. | paket | 1
27 | Sterilni set za previjanje | Sterilni set za previjanje sastoji se od osnovnog pribora za obradu i pokrivanje rane, uključujući sterilne komprese, pincetu i eventualne dodatne elemente, pakiran je u sterilnom omotu za jednokratnu uporabu te je namijenjen aseptičnoj obradi rane. | kom | 40
28 | Obloga / flaster | Sterilna samoljepljiva obloga dimenzija 10 x 25 cm izrađena je od netkanog materijala s integriranim apsorpcijskim jastučićem koji ne prianja uz ranu, omogućuje apsorpciju eksudata i zaštitu kirurških ili traumatskih rana te dolazi u pakiranju od 25 komada. | paket | 1
29 | Obloga / flaster | Sterilna samoljepljiva obloga dimenzija 10 x 10 cm sastoji se od netkanog nosivog sloja i središnjeg upijajućeg jastučića, omogućuje zaštitu manjih kirurških incizija i rana te je pakirana u količini od 25 komada. | paket | 1
30 | Obloga / flaster | Sterilna samoljepljiva obloga dimenzija 5 x 7,5 cm ima apsorpcijski jastučić koji ne prianja uz ranu, omogućuje zaštitu manjih rana i kirurških rezova te dolazi u pakiranju od 50 komada. | paket | 1
31 | Fiziološka otopina | Sterilna izotonična otopina natrijevog klorida koncentracije 0,9 % u pakiranju od 250 ml namijenjena je ispiranju rana i sluznica, ne sadrži konzervanse, apirogena je te je prikladna za medicinsku primjenu. | kom | 10
32 | Sterilna voda | Sterilna, apirogena voda za medicinsku uporabu u pakiranju od 1000 ml namijenjena je ispiranju rana, medicinskih instrumenata i sluznica te ne sadrži dodatke ni konzervanse. | kom | 2
33 | Vata | Celulozna vata u roli dimenzija 60 x 80 cm izrađena je od visoko upijajućih celuloznih vlakana, mekane je strukture, namijenjena je higijenskoj i medicinskoj uporabi za upijanje tekućina i zaštitu površina te se isporučuje u rolama za jednokratnu uporabu. | kom | 1
34 | Jednokratne nesterilne rukavice | Nesterilne jednokratne zaštitne rukavice izrađene od sintetskog nitrila, plave boje, bez pudera, obostrano nosive, s teksturiranim vrhovima prstiju radi boljeg hvata, otporne na probijanje i kemikalije, namijenjene medicinskoj i zaštitnoj uporabi, pakirane u kutiji od 200 komada. | paket | 5
35 | Zaštitni ogrtač | Jednokratni zaštitni ogrtač veličine 2XL izrađen je od netkanog polipropilenskog materijala gustoće 40 g/m², plave boje, nesterilan, s vezicama za zatvaranje na leđima i elastičnim manšetama, namijenjen zaštiti od kontaminacije u medicinskom okruženju. | kom | 15
36 | Šprica | Sterilna jednokratna trodijelna šprica volumena 10 ml s luer priključkom izrađena je od medicinskog polipropilena, sastoji se od cilindra, klipa i gumene brtve koja omogućuje glatko i precizno doziranje, ima jasno označenu gradaciju volumena, bez igle, pojedinačno sterilno pakirana, u pakiranju od 100 komada. | paket | 1
37 | Šprica | Sterilna jednokratna trodijelna šprica volumena 5 ml s luer nastavkom izrađena je od prozirnog medicinskog polipropilena, s jasno čitljivom skalom, gumenom brtvom za nepropusnost i preciznu aplikaciju te je pakirana pojedinačno sterilno, u pakiranju od 100 komada. | paket | 1
38 | Šprica | Sterilna jednokratna trodijelna šprica volumena 2 ml s luer spojem izrađena je od medicinskog polipropilena, omogućuje precizno doziranje manjih volumena, ima jasno označenu gradaciju i gumenu brtvu za nepropusnost te dolazi u pakiranju od 100 komada, pojedinačno sterilno pakirana. | paket | 1
39 | Bubrežasta zdjelica | Jednokratna bubrežasta zdjela izrađena od presanog kartona ili celulozne mase, ergonomski oblikovana za prikupljanje medicinskog otpada, instrumenata ili tjelesnih tekućina tijekom medicinskih postupaka, lagana je i namijenjena jednokratnoj uporabi. | kom | 50
A |  | Cijena ponude, EUR bez PDV:
B |  | PDV, EUR:
C |  | Cijena ponude, EUR s PDV:
Napomena: ESF+ projekt: Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
ZA PONUDITELJA:
M.P.
__________________________________
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje)