## Troškovnik ASOO 2
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Predmet nabave:
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA
Grupa 2. Računala i računalna oprema za potrebe ASOO II
TROŠKOVNIK S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA
Red. br. | Naziv opreme | Propisane minimalne tehničke specifikacije |  | Ponuđene tehničke specifikacije |  | jedinica mjere | količina | Cijena stavke [EUR bez PDV] | Ukupna cijena stavke [EUR bez PDV]
1 | 2. | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (7 x 8)
1. | Serversko računalo | CPU: | minimalno 2x CPU sa minimalnom vršnom frekvencijom 4 GHz |  |  | komad | 1 | 0 | 0
minimalno 24 jezgre (core) po procesoru i minimalno 48 dretvi (thread)
podrška za višezadaćnost
cache minimalno 144 MB
minimalno 62900 bodova prema PassMark mjernom testiranju procesora – https://www.cpubenchmark.net/laptop.html?full) - ne stariji od Q1/25
|  | Pohrana podataka: | SATA/SAS/NVMe diskovi, minimalno 4 kom, kapacitet minimalno 3,84 TB po disku, proširiv do minimalno 32x2,5" diska
|  | Radna memorija: | minimalno 256 GB
minimalno DDR5-6400 MHz
proširivo do minimalno 8TB
broj memorijskih utora minimalno 32
|  | Grafika: | minimalno 16 MB Video RAM
|  | Mreža: | minimalno 2 x LAN 10 Gbps
|  | Dodatne karakteristike: (minimalno) | mogućnost kreiranja RAID polja RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
mogućnost proširenja unutar kućišta: - odrška za PCIe 5.0, do 10x PCIe priključaka - dodatna dva OCP priključka
|  | Vanjski priključci: (minimalno) | 2x USB 3.2 G1 1x VGA 1x RJ-45 1GbE
|  | Napajanje: | redundantno napajanje
minimalno 2x 1300 W napajanje energetske učinkovitosti razine 80 PLUS Titanium ili jednakovrijedne
|  | Dimenzije: | standardna maksimalno 2U veličina za ugradnju u serverski ormar
Serversko računalo mora biti isporučeno s unaprijed instaliranim 64-bitnim operativnim sustavom kompatibilnim s Microsoft Windows Server 2022 okruženjem Naručitelja, ili jednakovrijednim operativnim sustavom sukladno odredbama o jednakovrijednosti iz Dokumentacije o nabavi.
|  | Jamtsveni rok: | minimalno 60 mjeseci jamstva uz osiguranu servisnu podršku s odzivom najkasnije sljedeći radni dan
proizvođač serverskog računala:
model serverskog računala:
proizvođač i model CPU:
proizvođač i oznaka operativnog sustava:
2. | Cijena ponude, EUR bez PDV: | [7 empty] | 0
3. | PDV = |  |  |  |  | 25 | % | PDV, EUR: | 0
4. | Cijena ponude, EUR s PDV: | [7 empty] | 0
Upute za ispunjavanje Troškovnika:
- u stupcu 4 "Ponuđene tehničke specifikacije" potrebno je za svaku stavku navesti konkretan podatak o ponuđenoj opremi, i to na jedan od sljedećih načina: (a) unošenjem točne brojčane vrijednosti ili odgovarajuće opisne tehničke specifikacije sukladno traženom, ili (b) navođenjem podatka koji se odnosi na zahtijevanu funkcionalnost opreme (c) odgovorom DA ili NE
- tehničke specifikacije ponuđene opreme moraju biti u skladu s propisanim tehničkim specifikacijama iz stupca 3
- u stupcu 4 je potrebno upisati konkretan jamstveni rok ponuđene opreme, koji treba biti u skladu sa minimlano određenim jamsvenim rokom
- za svaku stavku je potrebno navesti naziv proizvođača i model opreme, proizvođača i model CPU (gdje je traženo), proizvođača i oznaku operativnog sustava (gdje je traženo) te jamstveni rok